## Лист1
Приложение №1 к объявлению № 6
П.П | Наименование Товара | Краткое описание | Еди- ница изме- рения | Кол-во | Условия поставки (в соот- ветствии с Инкотермс 2000) | Срок поставки Товара | Место поставки Товара | Цена за единицу товара (в тенге) | Общая стоимость Товара (в тенге)
1 | Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови | Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови Кинетический метод по рекомендации IFCC без активации пиридоксальфосфатом. Линейность: до 350 Е/л. Длина волны: 340 нм. Монореактив. Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности; рабочего реагента – 4 недели при 2…8°С, 5 дней при 15-25°С. 8 x 50 ml (400 опр.). Полная совместимость c анализатором закрытого типа | набор | 50 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 45402 | 2270100
2 | Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови | Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови Кинетический метод по рекомендации IFCC без активации пиридоксальфосфатом. Линейность: до 350 Е/л. Длина волны: 340 нм. Монореактив. Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности; рабочего реагента – 4 недели при 2…8°С, 5 дней при 15-25°С. 8 x 50 ml (400 опр.). Полная совместимость c анализатором закрытого типа | набор | 50 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 45402 | 2270100
3 | Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови | Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови Глюкозооксидазный ферментативный колориметрический метод. Линейность: до 22,2 ммоль/л. Длина волны: 500 (500 – 546) нм. Монореактив. Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности. 4x100 ml (400 опр.) типа Глюкоза ферментативно окисляется в присутствии глюкозооксидазы. Образующаяся в процессе реакции перекись водорода реагирует в присутствии пероксидазы с фенолом и 4-аминофеназоном и образует красно-фиолетовый хинон-иминовый продукт, который фотометрируется. Ферментативный реагент Фосфатный буфер (рН 7.5) 0.1 моль/л 4-аминофеназон 0.25 ммоль/л Фенол 0.75 ммоль/л Глюкозооксидаза (ГО) > 15 кЕ/л Пероксидаза (П) > 1.5 кЕ/л Мутаротаза > 2.0 кЕ/л Стабилизаторы Депротеинизирующего раствор Уранил ацентат 1.6 г/л Хлорид натрия 9 г/л Полная совместимость c анализатором закрытого типа | набор | 50 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 31370 | 1568500
4 | Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови | Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови Ферментативный метод. В состав реагента входит липид-просветляющий фактор (АЛФ). Монореагент. Линейность: до 19,3 ммоль/л. Длина волны: 500 (500-546) нм. Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности. 4x100 ml (400 опр.). Холестерин определяется после ферментативного гидролиза и окисления. Образующаяся в результате этих реакций перекись водорода взаимодействует под действием пероксидазы с 4-аминоантипиоином и фенолом с образованием окрашенного продукта – хинонимина Ферментативный реагент Фосфатный буфер (рН 6.5) 100 ммоль/л 4- аминоантилирин 0.25 ммоль/л Фенол 5 ммоль/л Пероксидаза >5000 Е/л Холестерингидролаза > 150 Е/л Холестериноксидаза > 100 Е/л Азид натрия > 0.05% STD - Стандартный раствор холестерина 200 мг/дл или 5.17 ммоль/л Метод линеен до концентрации холестерина 750 мг/дл (19.3 ммоль/л). Полная совместимость c анализатором закрытого типа | набор | 50 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 63200 | 3160000
5 | Тестовый набор для ферментативного колориметрического определения активности панкреатической амилазы в сыворотке и плазме крови | Тестовый набор для ферментативного колориметрического определения активности панкреатической амилазы в сыворотке и плазме крови Кинетический ферментативный тест. Линейность: 5 – 2000 Е/л. Длина волны: 405 (400 – 420) нм. Монореагент. Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности. 50 ml. a-Амилаза – фермент, катализирующий гидролиз крахмала до мальтозы. Панкреатическая a-амилаза вырабатывается исключительно клетками поджелудочной железы и выделяется в кишечный тракт. Так как структурное сходство панкреатической и слюнной амилазы составляет 97%, то для их достоверного различия используют моноклональные антитела, ингибирующие активность слюнной амилазы. Присутствующую в крови амилазу выводят почки с мочой. Следовательно, повышение активности панкреатической амилазы в моче отражает повышение активности амилазы в сыворотке. Определение панкреатической амилазы в сыворотке и моче используется в основном для диагностики заболеваний поджелудочной железы, а так же выявления возможных осложнений. При остром панкреатите амилаза начинает повышаться в крови в течение несколько часов после начала заболевания, через 5 дней активность фермента нормализуется. Несмотря на то, что панкреатическая амилаза является наиболее специфичным тестом для выявления заболеваний поджелудочной железы по сравнению с общей амилазой, тем не менее, для выявления острого панкреатита рекомендуется проводить дополнительное определение активности липазы. Полная совместимость c анализатором закрытого типа | набор | 10 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 127260 | 1272600
6 | Калибровочные растворы N 6x5 мл | Калибровочные растворы: 6x5 мл. Контрольный материал для рутинного контроля качества на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями параметров в области нормы и патологии. Состав: лиофилизированный контрольный материал. Стабильность: после разведения – ферменты, субстраты: 7 суток при 2…8°С, 1 месяц при -20°С; неорганические вещества: 10 суток при 2…8°С, 3 месяца при -20°С. Полная совместимость c анализатором закрытого типа | набор | 10 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 47550 | 475500
7 | Калибровочные растворы P 6x5 мл | Калибровочные растворы: 6x5 мл. Аттестованные параметры: альбумин, билирубин общий/прямой, холестерин общий/ЛПВП, креатинин, глюкоза, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота; кальций, хлориды, медь, железо, ОЖСС, литий, магний, фосфор, калий, натрий, цинк; кислая фосфатаза общая/простатическая, АЛТ, щелочная фосфатаза, α-амилаза, α-амилаза панкреатическая, АСТ, креатинкиназа, γ-ГТ, α-гидроксибутиратдегидрогеназа, ЛДГ." Полная совместимость c анализатором закрытого типа | набор | 10 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 47550 | 475500
8 | Тест для качественного и полуколичественного определения в неразбавленной сыворотке крови С-реактивного белка (латексная агглютинация на предметном стекле) | Тест для качественного и полуколичественного определения в неразбавленной сыворотке крови С-реактивного белка (латексная агглютинация на предметном стекле) Латексная агглютинация. Определение в сыворотке, 2 мин., в состав входят положительный и отрицательные контроли, слайд с 6 тестовыми ячейками.(100 опр.) | набор | 10 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 30377 | 303770
| ИТОГО | [7 empty] | 11796070