## Лист1
Приложение №1 к объявлению № 8
П.П | Наименование Товара | Краткое описание | Еди- ница изме- рения | Кол-во | Условия поставки (в соот- ветствии с Инкотермс 2000) | Срок поставки Товара | Место поставки Товара | Цена за единицу товара (в тенге) | Общая стоимость Товара (в тенге)
Автоматического гематологического анализатора ВС-5000
1 | M-52D Diluent Изотонический разбавитель 20л/кан | Реагент - Изотонический разбавитель для гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа. Изотонический раствор для разведения крови. Разбавляющий раствор используется для подсчета, дифференцирования по величине клеток крови, дифференцирования WBC, определения гемоглобина на гематологических анализаторах. Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Объем упаковки не менее 20 литров. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем штрих кода закрытой системы для автоматического ввода параметров в память прибора. | канистра | 12 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 37000 | 444000
2 | M-52Diff Лизирующий раствор | Реагент - Лизирующий раствор для гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа. Лизирующий раствор для определения WBC и дифференцирования WBC крови на гематологических анализаторах. Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, при добавлении и разведении крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода параметров в память прибора. | флакон | 12 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 45800 | 549600
3 | M-52LH Лизирующий раствор 100мл | Реагент - Лизирующий раствор для гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа. Лизирующий раствор для определения HGB и дифференцирования RBC и РLT крови на гематологических анализаторах. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 100мл. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Объем (флакона) упаковки не менее 100 милилитров. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода параметров в память прибора. | флакон | 15 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 29400 | 441000
4 | M-30P Probe cleanser Чистящий раствор 17мл | Раствор для жесткой очистки от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода параметров в память прибора. Для очистки гидравлической части гематологического анализатора при засорениях. | штука | 18 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 2200 | 39600
5 | Контрольная кровь (L,N,H) | Набор контрольных растворов для гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа. 3 флакона по 3,5 мл. Для контроля точности измерения гематологического анализатора. Три флакона: 1 с низким содержанием клеток, 1 со средним содержанием клеток, 1 с высоким содержанием клеток. Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов. Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах, использующих в работе базовые реагенты. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по пяти популяциям лейкоцитов плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трех вершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | штука | 4 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 110000 | 440000
6 | Термолента для принтера 57х20 | Диаграммная термолента для самописцев 57ммх20м. Термолента для гематологического анализатора ВС-5000. | набор | 50 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 500 | 25000
Анализатор BFT II коагулометр полуавтоматический
7 | Тест Тромбин (ТТ тромбиновое время), 10х5 мл BFT анализатор | Тест Тромбин (ТТ тромбиновое время), 10х5 мл на 500тестов для BFT анализатор | уп. | 2 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 35328 | 70656
8 | Мультифибрен U"(фибриноген)10*5 BFT анализатор | Мультифибрен "U"(фибриноген)10*5 BFT анализатор | уп. | 2 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 42637.4 | 85274.8
9 | Контрольная плазма N (норма) | Контрольная плазма N (норма) | уп. | 1 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 47509.95 | 47509.95
10 | Контрольная плазма Р (патология) | Контрольная плазма Р (патология) | уп. | 1 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 69437 | 69437
11 | Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл (1000 тестов) | Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл (1000 тестов) | уп. | 2 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 49945.65 | 99891.3
12 | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | уп. | 1 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 63346.6 | 63346.6
13 | Реагент для определения Actin 10 x 2 мл (400 тестов) | Реагент для определения Actin 10 x 2 мл (400 тестов) | уп. | 2 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 19491.35 | 38982.7
14 | Каолиновая суспензия 50 мл, | Каолиновая суспензия 50 мл, | фл | 2 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 20709.2 | 41418.4
15 | Диспосистема для анализатора BFT II (реакционные кюветы для BFT II), уп.(2мл х500шт) | Диспосистема для анализатора BFT II (реакционные кюветы для BFT II), уп.(2мл х500шт) | уп | 2 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 119382.65 | 238765.3
16 | Бумага для BFT II , уп(10рул) | Бумага для BFT II , уп(10рул) | уп | 1 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жана-Арна, дом 14/1. | 34109 | 34109
| ИТОГО | [7 empty] | 2728591.05